饲料检验化验员（高级）

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.饲料中的常规成分检验 | 饲料中的粗蛋白质、钙、磷、水溶性氯化物的快速测定 | 1.能够进行样品的消化处理 2.能够解决实验中出现的技术操作、试剂使用等问题 | 1.分光光度计的维护方法 2.饲料中粗蛋白、钙、磷、水溶性氯化物快速测定原理 |
| 二.饲料添加剂的检验 | （一）饲料添加剂维生素的检测 | 1.能够通过外观、粒度、气味、化学反应等鉴别各种维生素添加剂 2.能够使用旋光仪测定旋光度 3.能够对试样进行有机萃取 | 1.各种维生素标准溶液的配制与标定知识 2.维生素添加剂的质量标准、含量检测的原理 |
|  | （二）饲料添加剂氨基酸的检测 | 1.能够通过外观、气味、化学反应等鉴别氨基酸 2.能够使用滴定管等仪器完成赖氨酸和蛋氨酸的含量测定 | 1.有关氨基酸的质量标准 2.饲料级赖氨酸、蛋氨酸的测定原理 |
| 三.饲料卫生指标的测定 | （一）饲料中总砷含量测定 | 1.能够使用消化装置进行试样的消化处理 2.能够解决操作中出现的技术方法问题 | 1.砷标准溶液的配制与标定知识 2.总砷的测定原理 3.测砷过程中的注意事项 |
|  | （二）饲料中汞含量的测定 | 1.能够使用加热回流装置处理样品 2.能够使用测汞仪测定试样溶液的吸光度 3.能够绘制汞标准曲线 4.能够解决实验中出现的仪器使用、曲线绘制等技术问题 | 1.汞标准溶液的配制与标定知识 2.汞含量的测定原理 3.测汞仪的维护方法 |
|  | （三）饲料中游离棉酚、亚硝酸盐的含量测定 | 1.能够进行样品的前处理 2.能够使用水浴锅加热试样溶液 5.能够解决实验中水浴锅使用的技术问题 | 1.标准溶液的配制与标定知识 2.游离棉酚、亚硝酸盐的测定原理 3.分光光度计的使用维护方法 |
| 四.饲料中微量成分的检验 | 预混料中铁、铜、锰、锌的含量测定 | 1.能够进行样品的前处理 2.能够解决前处理中出现的技术问题 | 1.标准溶液和缓冲溶液的配制方法 2.预混料中微量元素的测定原理 3.原子吸收分光光度计的工作原理 |
| 五.饲料中微生物的检验 | 饲料中霉菌、细菌总数、沙门氏菌的检验 | 1.能够制备培养基和稀释液 2.能够使用高压灭菌器、超净工作台等微生物实验室常用设备 3.能够进行微生物计数 | 1.微生物实验室的基本要求 2.微生物实验时应注意的事项 3.微生物实验常用的消毒和灭菌方法 4.饲料微生物检验的一般方法 |
| 六.饲料检验设计与实验室管理 | （一）饲料检验设计 | 能够制定反映产品质量的检验项目 | 1.饲料检验设计的目的、意义、基本依据及原则 2.饲料检验设计的一般程序和方法 |
|  | （二）实验室管理 | 1.能够描述饲料质量分析的基本程序 2.能够制定实验室的管理制度 |  |
|  | （三）培训指导 | 1.能够指导初、中级饲料检化验员的检化验工作 |  |